邵环评辐表〔2025〕3号

关于对《湖南邵阳邵阳县蔡桥110kV变电站1号主变扩建工程建设项目环境影响报告表》的批复

国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司：

你公司《国网邵阳供电公司关于申请审批<湖南邵阳邵阳县蔡桥110kV变电站1号主变扩建工程环境影响报告表>的函》及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、工程项目概况

湖南邵阳邵阳县蔡桥110kV变电站1号主变扩建工程位于湖南省邵阳市邵阳县。工程主要内容包括：在站内预留位置新增一台容量50MVA的主变，新增1×（3.6+4.8）Mvar容量的无功补偿设备。本期扩建在站内预留场地建设，不新征地。

本工程总投资为1131.21万元，其中环保投资为19万元，占工程总投资的1.68%。

- 二、环评审查结论及审批意见

根据湖南省湘电试验研究院有限公司编制的《湖南邵阳邵阳县蔡桥110kV变电站1号主变扩建工程建设项目环境影响报告表》的环评结论和技术评审意见,该项目在站内预留场地建设，不新征用地，符合国家产业政策，符合邵阳市经济发展规划。工程项目建设过程中，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设和运行期所产生的环境影响可控制在国家标准限值内。从环境保护角度而言，工程建设可行。

- 同意湖南邵阳邵阳县蔡桥110kV变电站1号主变扩建工程建设项目按照环境影响报告表所规定的项目性质、规模、内容、地点、污染防治措施等进行建设。

- 三、建设项目环境管理要求

1、优先选用低噪声设备，优化站内布局，采取必要的降噪措施，确保声环境满足国家标准要求。

2、妥善处理施工期间产生的固体废弃物，依法处置运行期产生的废旧蓄电池、废油及含油废水。

3、加强运行期电磁环境管理，确保工频电场、工频磁场满足国家标准要求。

4、本项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程竣工后，按规定程序进行环境保护验收，经验收合格，方可正式投入运行。

5、邵阳市生态环境局邵阳县分局负责项目施工和运营期的环境监管工作。

- 邵阳市生态环境局

- 2025年2月7日