邵环评辐表〔2025〕6号

关于对《湖南邵阳隆回荷香桥110kV输变电工程建设项目环境影响报告表》的批复

国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司：

你公司《国网邵阳供电公司关于申请审批<湖南邵阳隆回荷香桥110kV输变电工程环境影响报告表>的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、工程项目概况：

本工程位于湖南省邵阳市隆回县花门街道，建设内容包括：

（一）荷香桥110kV变电站新建工程：新建荷香桥110kV变电站，新建1×50MVA主变压器、1×（3.6+4.8）Mvar低压无功补偿装置，110kV出线2回。

（二）隆回-六都寨π入荷香桥变110kV线路工程：本工程线路全长约4.0km，其中π进段除变电站进线侧采用1基双回终端外，均为单回架设，路径长约2.7km；π出段除进线变电站侧采用1基双回终端外，均为单回架设，路径长约1.3km。

本工程总投资为4807.0万元，其中环保投资为99.2万元，占工程总投资的2.1%。

- 二、环评审查结论及审批意见

- 根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司编制的《湖南邵阳隆回荷香桥110kV输变电工程建设项目环境影响报告表》的评价结论和专家意见，该项目符合国家产业政策，符合邵阳市经济发展规划和电网发展要求。工程项目建设符合《邵阳市生态环境局关于发布邵阳市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》要求和空间布局约束中所列管控要求，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，该项目在建设和运行期所产生的环境影响可以控制在国家标准范围内。从环境保护角度而言，工程建设可行。

- 同意湖南邵阳隆回荷香桥110kV输变电工程建设项目按照环境影响报告表确定的项目性质、规模、内容、地点、路径、污染防治措施等进行建设。

- 三、项目建设及运行期环境管理要求

- 1、加大文明施工力度，选用低噪声设备，合理安排施工时间，防止噪声扰民。

- 2、不在林区和植被良好的区域设置牵张场等临时设施，禁止砍伐林道。

- 3、采取洒水、围栏、密封运输等措施，减少扬尘对大气环境的影响。

- 4、优化站内布置，依法处置运行期产生的废旧电池、废油和含油废水。

- 5、加强运行期站址和线路沿线生态保护措施和设施的检查，跟踪生态保护和恢复效果；定期对变电站和输电线路进行电磁环境监测，确保电磁环境符合国家标准要求。

6、本项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程竣工后，按规定程序进行环境保护验收，经验收合格，方可正式投入运行。

7、邵阳市生态环境局隆回分局负责项目施工和运营期的环境监管工作。

- 邵阳市生态环境局

- 2025年2月7日