邵市环评[2020]31号

**关于湖南邵阳城步风车坳风电场环境影响报告表的批复**

城步风车坳风电开发有限公司：

你公司报送的《湖南邵阳城步风车坳风电场环境影响报告表》和邵阳市生态环境局城步分局的预审意见及项目申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资91025万元在湖南省邵阳市城步苗族自治县汀坪乡新建湖南邵阳城步风车坳风电场，项目所在区域地理坐标介于东经110°14'23.94"～110°22'59.81"，北纬26°3'27.20"～26°13'25.76"之间，场区山脊地面高程1100m～1800m。工程设计安装22 台单机容量为3.6MW 的WTG147-3600 机型和7台单机容量为3MW 的WTG140-3000 机型的风电机组(其中一台3MW 风机限发2.8MW)，总装机容量为100MW，预计年上网电量为22725万kW·h。项目主要建设内容包括：风电机组工程、 110kV升压站工程、集电线路工程、进场及场内道路工程、弃渣场、表土堆场及配套的辅助工程和环保设施等。升压站送出线路不属于本项目建设内容。该项目符合国家产业政策，符合《风电发展“十三五”规划》、《湖南省“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《湖南省“十三五”新能源规划》、《湖南省风电场项目建设管理办法》和《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）、《湖南省主体功能区规划》以及《湖南省新增 19 个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》（湘发改规划〔2018〕972号）等有关要求。该项目已列入湖南省能源局《关于启动第二批存量风电项目审批工作的函》项目名单。根据中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制的环境影响报告表分析结论、各相关部门意见以及专家评审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、项目建设、运营期间，必须严格落实环境影响报告表中提出的污染防治和生态保护的措施，并着重做好以下工作：

1、优化项目设计。在主体工程和配套设施的设计上要充分考虑与当地的景观相协调性，保护周围的植被、水体、地貌、景物。细化本项目环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，本项目环保投资必须纳入工程投资概算。项目29座风机及弃渣场、表土堆场均不在南山国家公园内，建设单位应优化施工方案，进场道路及施工范围均应避开南山国家公园，不得影响国家公园主体功能。

2、加强施工期生态环境保护。严格按照施工期环境监理计划报告实施。施工方案应绕避植被茂密地区，对道路区、施工区可移栽的树木尽量移栽，发现保护植物必须采取绕避、移植等保护措施。风机叶片运输应最大程度降低改造道路对生态环境的破坏，严格控制道路路基和路面宽度，降低道路开挖裁切面积，最大限度减少对地表的扰动，施工道路两侧要科学设置排水沟。进一步优化弃渣场和表土场设置方案，做好施工表土剥离与保存工作，设临时表土堆放处，表土用于复土恢复植被。工程弃渣应堆放在规划的弃渣场，渣土回用时应先划线砌护坡或挡墙，禁止渣土无序就地向周边倾倒；弃渣场在土方堆置结束后，应采取排水、稳固、恢复植被措施。按水行政主管部门批复的水土保持方案，采取有效措施防止水土流失。加强施工管理，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境，严禁捕杀野生动物。配套污水处理系统，施工废水及生活污水处理达标后回用，不得外排。施工区域、进场道路、取弃渣场应及时洒水降尘，减少扬尘的产生；合理安排施工时间，防止噪声扰民。按要求开展施工期生态环境监测工作。

3、落实运营期环保设施。生活污水经升压站污水处理系统处理达标后回用，不得外排。生活垃圾及时清运妥善处置。做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险，产生的废油、废蓄电池等危险废物应交由具有处理资质的单位安全处置。升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。站界工频电场强度、工频磁感应强度须符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值。减少风电场运行的噪声影响，做到噪声不扰民。

4、配合做好周边控规工作。你公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地的工作，在本工程区风机平台边界 350 米范围内禁止新建居民点、幼儿园、学校、医院等噪声敏感建筑物。

5、加强环境管理。项目施工、运行过程中，若对周边环境保护目标的环境影响超出报告表预测结果，应及时采取停止施工、停止运行相应风机等措施，尽快解决相关问题。

6、严格落实报告表中提出的相关鸟类保护措施。加强鸟类保护宣传，切实履行保护职责，加强鸟类保护；不得破坏鸟类迁徙通道，不得捕杀鸟类。

三、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如已超过 5 年，方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、落实施工期环境监理计划，做好施工期环境监理工作。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环境影响报告表送邵阳市生态环境局城步分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局

2020年7月21日

抄送：城步苗族自治县人民政府 邵阳市生态环境局城步分局

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司