邵环评辐表[2020]2号

关于对《湖南邵阳隆回金石桥风电场110kV送出线路工程环境影响报告表》的批复

隆回冷溪山新能源有限公司：

你公司报送的《关于<湖南邵阳隆回金石桥风电场110kV送出线路工程>申报环评审批的报告》、邵阳市生态环境局隆回分局的预审意见、《湖南邵阳隆回金石桥风电场110kV送出线路工程报告表》及相关资料已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南邵阳隆回金石桥风电场110kV送出线路工程位于隆回县金石桥镇和司门前镇境内，线路起自待建的金石桥风电场工程110kV升压站，止于待建的司门前110kV变电站，全长约20.3km，均采用单回路架设，共新建杆塔83基。本项目总投资4013万元，其中环保投资102万元，占总投资2.54%。

根据核工业二三〇研究所对本工程的环评结论、专家评审意见和隆回分局的预审意见，你公司在落实环评报告表及专家意见的前提下，从环境影响的角度，我局同意该工程项目按环评报告表提出的工程规模、性质和路径建设。

- 在工程设计、建设和运行管理中，你公司必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

- 严格按照国家标准和相关规程规范设计施工，确保该工程的电磁环境、声环境、生态环境等均满足国家相关法规和标准要求。

2、采取塔型改进、基础优化、基面综合治理、优化路径和合理选址等措施有效控制水土流失。

3、输电线路经过山区林地时，杆塔尽量采用高低腿，加大档距跨线，减少占地和树木砍伐，防止对景观和生态环境的破坏。

4、坚持文明施工，选用低噪声设备，减少扬尘、噪声对周围环境的影响。

5、加强施工期生产生活废水的管理，严格控制污染物排放量，减少对沿线水环境的影响。

6、加强电磁环境的科普宣传，完善线路警示标识，预防和减少纠纷，防止意外事故发生。

7、工程竣工后，依法进行工程项目竣工环保自主验收。

- 你公司在收到批复后15个工作日内将此批复及环评文件送至邵阳市生态环境局隆回分局。

邵阳市生态环境局

2020年8月3日