邵市大环评〔2020〕15号

关于“邵阳市大祥区农村垃圾处理项目板桥乡生活垃圾转运点”环境影响报告表的批复

邵阳市大祥区城市管理和综合执法局：

你单位报送的《邵阳市大祥区农村垃圾处理项目板桥乡生活垃圾转运点环境影响报告表》和项目申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 邵阳市大祥区城市管理和综合执法局拟投资660万元于邵阳市大祥区板桥乡板桥村（东经111°54′91.87″，北纬27°18′22.04″）建设邵阳市大祥区农村垃圾处理项目板桥乡生活垃圾转运点，项目总占地面积237.47m2。主要建设内容为：1个日转运垃圾20吨的中转站，包括垃圾中转站主体工程、垃圾中转有关设备器具购置。主体工程包括垃圾中转压缩间，设备包括压缩机、垃圾转运车等。

根据湖南景诚环境工程有限公司编制的环境影响报告表分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放情况下，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，应严格执行环保“三同时”制度，确保环保措施落实到位并着重做好以下工作：

（一）施工期：加强施工期环境管理。施工场地进行围挡，对原料实施覆盖，临敏感点处设置防尘帷幕，现场采取洒水降尘措施；选用低噪声设备，合理安排施工时间，靠敏感点一侧设置临时隔声屏障；修建废水隔油沉淀池，施工污水经有效处理后回用；做好土石方平衡，施工弃土及时回填，建筑垃圾经分类收集按要求送指定地点处理，采取封闭运输措施。

（二）营运期：

1、废气：控制废气污染物排放。项目垃圾卸料、压缩过程中产生的恶臭和粉尘通过采用密闭式车辆运输垃圾、安装雾化喷洒除臭系统处理及垃圾站周围设置绿化带等措施后，恶臭排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

2、废水：强化废水污染防治，按照雨污分流的原则，完善项目污水收集与处理系统。项目产生的垃圾压滤液、地面冲洗废水、设备清洗废水、转运车辆清洗废水以及降尘除臭废水经污水池收集、暂存，由吸污车抽吸转运至邵阳市生活垃圾卫生填埋场的渗滤液处理厂进行处理；生活污水经化粪池处理后用于农肥。

3、噪声：加强噪声控制管理，选用低噪声设备。站内进行合理布置，并采取相应基础减震、距离衰减、绿化等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准。

4、固废：加强固体废物管理，对工业固废及生活垃圾等应分类处理。职工生活垃圾每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运。污水池产生的污泥经清掏后同生活垃圾一并压缩处理后运至邵阳市生活垃圾卫生填埋场进行处置。

5、强化环境安全管理和清洁生产工作，落实环境风险防范措施，确保安全清洁生产。

三、环境报告表经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表或变更环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、本环评批复与城市发展及相关规划调整内容相冲突的，以规划调整要求为准。

五、工程竣工后，应依法开展项目竣工环境保护验收，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局大祥分局

2020年9月17日

抄送：湖南景诚环境工程有限公司