邵市环评（1）〔2023〕60号

关于邵东市仙槎桥镇中心卫生院建设项目

环境影响报告表的批复

邵东市仙槎桥镇中心卫生院：

你单位报送的《邵东市仙槎桥镇中心卫生院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位投资500万元，在湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇仙槎村(111度42分8.01秒，N27度9分53.1秒），建设邵东市仙槎桥镇中心卫生院建设项目。该项目总占地面积约为4200m2，总建筑面积5400m2，主要建设内容包括一栋3层的门诊综合楼、一栋3层的住院楼、一栋5层的公租房楼、一栋5层的家属楼和一栋3层家属楼，医疗机构执业许可证上规划的床位为60张。院内设置中医诊疗、全科门诊、妇科门诊等科室。同时配套建设辅助工程、环保工程等配套设施。根据国家发展改革委第49号令《产业结构调整指导目录（2019年版）（2021年修订）》,该项目符合国家产业政策要求。涉及的所有有关辐射或放射性设备方面的内容，需另行单独进行辐射环境影响专项评价或网上备案。项目已建成，本次为补办环评手续，根据湖南诚泰环境工程有限公司编制的建设项目环境影响报告表分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照《报告表》确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。项目食堂废水经隔油池预处理后、生活污水经化粪池预处理后和医疗废水接入院内污水处理系统，采用“二级强化处理+消毒工艺”处理须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入槎江。

2、强化废气污染防治。污水处理站产生的废气通过加盖预制板密封，并定期添加抑臭剂，加强院区周边绿化；污水处理站周边空气中污染物须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准要求。柴油发电机废气通过安装纸质过滤器处理后由排气管引至屋顶排放，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放限值中最高允许排放浓度限值要求。食堂油烟通过设置集气罩收集后经油烟净化设施处理达标后经油烟专用管道引至楼顶排放，须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模限值要求。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声南面须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、西、北面达到2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。使用后一次性塑料输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染不属于医疗废物，委托资质公司清运。产生的医疗废物、污水处理站污泥、格栅渣、检验设备清洗废水等危险废物均统一收集后暂存于危废暂存间，危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）的要求，并定期交由资质单位处置；生活垃圾、煎药产生的中药渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物统一收集后交由环卫部门统一清运。

5、强化风险防范措施。危废贮存场所环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气废水处理设施的监督管理和运行维护，保证废气废水处理设施正常运行，杜绝事故排放发生确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前,按规定办理排污许可手续。

四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2023年11月29日

- 抄送：仙槎桥镇人民政府    湖南诚泰环境工程有限公司