邵环评辐表〔2024〕13号

关于对《湖南省资水犬木塘水库工程渠首提水泵站配套110kV线路工程建设项目环境影响报告表》的批复

湖南省水利发展投资有限公司：

你公司《关于批复<湖南省资水犬木塘水库工程渠首提水泵站配套110kV线路工程环境影响报告表>的请示》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 工程项目概况：

- 湖南省资水犬木塘水库工程渠首提水泵站配套110kV线路工程全线位于湖南省邵阳市大祥区雨溪街道和邵阳县九公桥镇。工程建设内容包括：

- (一)110kV九海线剖入犬木塘渠首提水泵站线路工程：π入段（九公桥—渠首提水泵站）线路起自于待建的犬木塘渠首提水泵站110kV 构架2Y 间隔，止于已建的110kV 九海线#21 杆塔开π处。π出段（渠首提水泵站—A-J6）线路起自于待建的犬木塘渠首提水泵站110kV 构架1Y间隔，止于待建的A-J6双回路耐张塔。新建线路全长约3.4km，其中双回路约3.34km，单回路0.06km。新建杆塔13基，新建单回路耐张塔1基，双回路耐张塔6基，双回路直线塔6基。

- (二)110kV 九海线剖入祥云变线路工程：π入段（祥云—A-J6）线路起自于祥云变110kV 龙门架16Y 间隔，止于待建的A-J6双回路耐张塔。π出段（祥云—C-J6）线路起自于祥云变110kV龙门架15Y间隔，止于待建的C-J6 单回路耐张塔。新建线路全长约4.0km，其中双回路约0.05km，单回路3.95km。新建杆塔16基，其中单回路耐张塔8基，单回路直线塔7基，双回路耐张塔1基。

- 祥云～九公桥110kV线路工程：线路起自于220kV祥云变110kV龙门架1Y间隔，止于110kV九公桥变龙门架1Y间隔。新建线路全长约12km，除祥云变110kV进出线终端塔采用2基双回路塔外（单边挂线）， 路径长度约0.12km，其余段均采用单回路架设，路径长度约11.88km。新建杆塔44基；其中单回路耐张塔14基，单回路直线塔28基，双回路耐张塔2基。

- （四）祥云220kV变电站扩建3个110kV 间隔，九公桥110kV变电站扩建1个110kV间隔。

- （五）本项目总投资为4841万元，其中环保投资42.9万元，占总投资0.89%。

- 二、环评审查结论及审批意见

- 根据湖南宝宜工程技术有限公司编制的《湖南省资水犬木塘水库工程渠首提水泵站配套110kV线路工程建设项目环境影响报告表》的评价结论和专家意见，该项目符合国家产业政策，符合邵阳市经济发展规划和电网发展要求。工程线路杆塔塔基不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和生态保护红线等敏感区，工程沿线不涉及珍稀频危野生动物集中分布区。工程项目建设符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求，符合国家空间布局约束要求，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，该项目在建设和运行期所产生的环境影响可以控制在国家标准范围内。从生态环境保护角度而言，工程建设可行。

- 同意湖南省资水犬木塘水库工程渠首提水泵站配套110kV线路工程项目按照环境影响报告表确定的项目性质、规模、内容、地点、路径、污染防治措施等进行建设。

- 三、项目建设及运行期环境管理要求

1、加强施工期间的环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏。施工垃圾、弃渣和污水应集中、妥善处置；要采取洒水、隔离等措施，防止扬尘、噪声污染环境；项目建成后，应及时恢复临时占地的植被和使用功能，防止水土流失。

2、加强运行期电磁环境管理，确保工频电场、工频磁场满足国家标准要求。

- 3、进一步优化线路路径，尽量避免线路跨越民房，尽量减少杆塔建设对耕作的影响。

4、本项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程竣工后，按规定程序进行环境保护验收，经验收合格，方可正式投入运行。

5、邵阳市生态环境局大祥和邵阳县分局负责项目施工和运营期的生态环境保护监督检查工作。

- 邵阳市生态环境局

- 2024年7月22日